## بس قبل الكود وريني ملف اكسل ابو
Test_ID | Source_Reference | Transformer_Rating_kVA | Voltage_kV | Fault_Current_kA | Arc_Duration_ms | arc_energy_kj | Oil_Volume_Liters | Measured_Pressure_Bar
T-001 | Yan_2022_Test1 | 315 | 35 | 7.86 | 80 | 115.11 | 3024 | 1.96
T-002 | Yan_2022_Test2 | 315 | 35 | 11.86 | 80 | 229.55 | 3024 | 2.88
T-003 | Yan_2022_Test3 | 40000 | 110 | 17.6 | 77 | 269.97 | 26622 | 0.48
T-004 | SERGI_Lab_01 | 2000 | 11 | 20 | 100 |  | 15000 | 5.2